##### Пример оформления отчёта по лабораторной работе

##### Лабораторная работа 1-13

##### Измерение момента инерции тела методом крутильных колебаний

Рис.13.4

Цель работы: ознакомление с экспериментальным методом измерения моментов инерции тел методом крутильных колебаний.

##### Теоретическое введение

<<< Краткий конспект теоретического введения: формулировки законов и формулы, определяющие физические величины; методика измерений с выводом всех расчётных формул.

Общий объём – не более 2 страниц. >>>

Результаты измерений и вычислений

Таблица 13.2а

| R1=70.05⋅10−3м, R2=99.95⋅10−3м, h=14.9⋅10−3м ΔR1=0.05⋅10−3м, ΔR2=0.05⋅10−3м, Δh=0.05⋅10−3м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | t | Δti | t1 | Δt1i | T | T1 | I | ΔIi | E(I)=ΔII |
|  | c | с | c | с | с | с | кг.м2 | кг.м2 | - |
| 1 | 18.0 | 0.02 | 25.0 | 0.26 | – | – | – | – | 0.1 |
| 2 | 18.1 | 0.08 | 24.8 | 0.06 | – | – | – | – |  |
| 3 | 17.9 | 0.12 | 24.3 | 0.44 | – | – | – | – |  |
| 4 | 18.3 | 0.28 | 25.1 | 0.36 | – | – | – | – |  |
| 5 | 17.8 | 0.22 | 24.5 | 0.24 | – | – | – | – |  |
|  | tср=18.02 | Δti2= =0.148 | t1ср.=24.74 | Δt1i2= =0.452 | Tср.= =0.901 | T1ср.= =1.237 | Iср.= =0.0156 | Σ(ΔIi)2= |  |
|  |  | Δt=0.24 |  | Δt1=0.42 | ΔT= =0.012 | ΔT1= =0.024 |  | ΔIср= =0.16⋅10−2 |  |

Расчёт периода колебаний T (13.30) и его погрешности ΔT (13.33) маятника без нагрузки:

tср.=i=15ti5=18.0+18.1+17.9+18.3+17.85=18.02

T=tср.20=18.0220=0.901c                                              (13.30)

Отклонения от среднего для времени t

- В первом опыте (первая строка таблицы 13.2а; i=1):

Δti=tср.−ti=18.02−18.00=0.02

- Во втором опыте (вторая строка таблицы 13.2а; i=2):

Δti=18.02−18.10=0.08

- i=3; Δti=18.02−17.90=0.12

- i=4; Δti=18.02−18.30=0.28

- i=5; Δti=18.02−17.80=0.22

Суммируем квадраты отклонений:

i=15Δti2=0.022+0.082+0.122+0.282+0.222=0.148

Абсолютная погрешность Δt времени t по Стьюденту (13.32):

Δt=tn,α⋅i=1nΔti2n(n−1)=2.78⋅0.1485(5−1)=0.24                                              (13.32)

Абсолютная погрешность ΔT периода T:

ΔT=Δt20=0.2420=0.012c                                              (13.33)

Аналогично рассчитывается период колебаний T1 и его абсолютная погрешность ΔT1 маятника с нагрузкой:

t1ср.=i=15t1i5=25.0+24.8+24.3+25.1+24.55=24.74

T1=t1ср.20=24.7420=1.237c

i=15Δt1i2=0.262+0.062+0.442+0.362+0.242=0.452

Δt1=tn,α⋅i=15Δt1i2n(n−1)=2.78⋅0.4525(5−1)=0.42

ΔT1=Δt120=0.4220=0.024c

Расчёт момента инерции по (13.36):

I=π⋅ρ⋅h2R24−R14T2T12
                      −T2=3.14⋅7800⋅0.014920.9995⋅10−14−0.7005⋅10−140.90121.2372−0.9012=182⋅0.9980−0.2408⋅10−4⋅0.8120.718=1.56⋅10−2

Расчёт относительной погрешности E=ΔII момента инерции I:

E=Δhh2+4R13ΔR1R24−R142+4R23ΔR2R24−R142+21T+TT12
                                −T2ΔT2+2T1ΔT1T12−T22,  (13.37)

E=ΔII=0.05⋅10−314.95⋅10−32+40.0700530.05⋅10−30.099954−0.0700542+40.0999530.05⋅10−30.0999554−0.0700542+

+210.901+0.9011.2372−0.90120.0122+2⋅1.237⋅0.0241.2372−0.90122  =

=0.003342+0.069⋅10−699.8−24.08⋅10−62+0.20⋅10−699.8−24.08⋅10−62+

+0.0572+2⋅1.237⋅0.0241.2372−0.90122=

=0.00332+0.00092+0.00262+0.0572+0.0832=0.0102=0.1.

E=ΔII=0.1=10%

Расчёт абсолютной погрешности ΔI момента инерции I:

ΔI=E⋅I=0.1⋅1.56⋅10−2=0.156⋅10−2≈0.16⋅10−2

Вывод: I=1.6±0.16⋅10−2кг⋅м2; E=10%

Замечание: при расчёте погрешности момента инерции по формуле (13.37) не требуется расчёт периода колебаний и момента инерции в каждом из пяти опытов (в табл.13.2а выделено жёлтым). Средний период Тср. (Т1ср) и его погрешность ΔT (ΔT1) получается из среднего времени (tср и t1ср).

Возможен расчёт погрешности ΔI момента инерции I как случайной величины, полученной в нескольких опытах (по Стьюденту), если студенты не знакомы с методом расчёта погрешностей при косвенных измерениях. В этом случае момент инерции I рассчитывается в каждом из пяти опытов, расчёты погрешности производятся аналогично формуле (13.32); при этом среднее время (t  и t1) и средний период (T  и T1)  и их погрешности рассчитывать не надо (в табл.13.2б выделено жёлтым).

Можно использовать оба метода расчёта погрешностей и сравнить результаты.

Таблица 13.2б

| R1=70.05⋅10−3м, R2=99.95⋅10−3м, h=14.9⋅10−3м ΔR1=0.05⋅10−3м, ΔR2=0.05⋅10−3, Δh=0.05⋅10−3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | t | Δti | t1 | Δt1i | T | T1 | I, 10−2 | ΔIi | E(I)=ΔII |
|  | c | с | c | с | с | с | кг.м2 | кг.м2 |  |
| 1 | 18.0 | - | 25.0 | - | 0.900 | 1.250 | 1.48 | 0.08⋅10−2 | 0.046 |
| 2 | 18.1 | - | 24.8 | - | 0.905 | 1.240 | 1.57 | 0.01⋅10−2 |  |
| 3 | 17.9 | - | 24.3 | - | 0.895 | 1.215 | 1.64 | 0.08⋅10−2 |  |
| 4 | 18.3 | - | 25.1 | - | 0.915 | 1.255 | 1.57 | 0.01⋅10−2 |  |
| 5 | 17.8 | - | 24.5 | - | 0.890 | 1.225 | 1.54 | 0.02⋅10−2 |  |
|  | tср= | Δti2= | t1ср.= | Δt1i2= | Tср.= | T1ср.= | Iср.= =1.56 | Σ(ΔIi)2= =1.34⋅10−4 |  |
|  |  | Δt= |  | Δt1= | ΔT= | ΔT1= |  | ΔIср= =0.072⋅10−2 |  |

Расчёт момента инерции

- В первом опыте (первая строка таблицы 13.2б):

I=π⋅ρ⋅h2R24−R14T2T12
                      −T2=3.14⋅7800⋅0.014920.9995⋅10−14−0.7005⋅10−140.90021.2502−0.9002=182⋅0.9980−0.2408⋅10−4⋅0.8100.753=1.48⋅10−2

- Во втором опыте (вторая строка таблицы 13.2б):

I=182⋅0.757⋅10−4⋅0.90521.2402−0.9052=138⋅10−4⋅0.8190.719=1.57⋅10−2

- I=138⋅10−4⋅0.89521.2152−0.8952=1.64⋅10−2

- I=138⋅10−4⋅0.91521.2552−0.9152=1.57⋅10−2

- I=138⋅10−4⋅0.89021.2252−0.8902=1.54⋅10−2

Расчёт среднего значения момента инерции I:

Iср.=i=15Ii5=1.48+1.57+1.64+1.57+1.545⋅10−2=1.56⋅10−2

Отклонения от среднего для момента инерции I:

- В первом опыте (первая строка таблицы 13.2; i=1):

ΔIi=Iср.−Ii=1.56−1.48⋅10−2=0.08⋅10−2

- Во втором опыте (вторая строка таблицы 13.2; i=2):

ΔIi=1.56−1.57⋅10−2=0.01⋅10−2

- i=3; ΔIi=1.56−1.64⋅10−2=0.08⋅10−2

- i=4; ΔIi=1.56−1.57⋅10−2=0.01⋅10−2

- i=5; ΔIi=1.56−1.54⋅10−2=0.02⋅10−2

Суммируем квадраты отклонений:

i=15ΔIi2=0.082+0.012+0.082+0.012+0.022⋅10−4=1.34⋅10−6

Абсолютная погрешность ΔI момента инерции (аналогично (13.32)):

ΔI=tn,α⋅i=1nΔIi2n(n−1)=t5,α⋅i=15ΔIi25(5−1)=2.78⋅1.34⋅10−620=0.072⋅10−2

Относительная погрешность Е момента инерции:

E=ΔII=0.072⋅10−21.56⋅10−2=0.046≈5%

Вывод: I=1.56±0.07⋅10−2кг⋅м2; E=5%.

Погрешность, полученная по (13.37), существенно выше погрешности, полученной по методу Стьюдента. Она завышена из-за наличия разности квадратов достаточно близких значений периодов в знаменателе дроби:

2T1ΔT1T12−T2=0.083.

В аналогичных ситуациях, когда в формулу искомой величины входит разность измеряемых величин, рекомендуется их измерять как можно точнее.

Приложение: вывод формулы (13.37) для расчёта погрешности

Если физическая величина f зависит от величин x1,x2,x3,..:

f=fx1,x2,x3,...,

то общая формула её абсолютной погрешности

Δf=Δf12+Δf22+Δf22+...

Даёт

Δf=∂f∂x1⋅Δx12+∂f∂x2⋅Δx22+∂f∂x3⋅Δx32+....               (1.20)

Здесь Δfi=∂f∂xi⋅Δxi – вариация (изменение) величины f при изменении аргумента xi функции на Δxi; или, иначе, часть общей погрешности, обусловленная погрешностью xi. Здесь

I=π⋅ρ⋅h2R24−R14T2T12
                −T2;                                  (13.36)

I=fh,R1,R2,T,T1.

Тогда

ΔI=ΔIh2+ΔIR12+ΔIR22+ΔIT2+ΔIT12,

ΔI=∂I∂h⋅Δh2+∂I∂R1⋅ΔR12+∂I∂R2⋅ΔR22+∂I∂T⋅ΔT2+∂I∂T1⋅ΔT12.

Здесь

ΔIh=∂I∂h⋅Δh

ΔIR1=∂I∂R1ΔR1

ΔIR2=∂I∂R2ΔR2

ΔIT=∂I∂T⋅ΔT

ΔIT1=∂I∂T1ΔT1

Расчёт производных (см.(13.36)):

∂I∂h=π⋅ρ2R24−R14T2T12
                  −T2

∂I∂R1=π⋅ρ⋅h2−4R13T2T12
                  −T2

∂I∂R2=π⋅ρ⋅h24R23T2T12
                  −T2

∂I∂T=π⋅ρ⋅h2R24−R142TT12
                      −T2−T2−2TT12
                          −T22

∂I∂T1=−π⋅ρ⋅h2R24−R14T22T1T12
                          −T22

Для упрощения вычислений по этим громоздким формулам предлагается рассчитывать относительную погрешность

E=ΔII:

E=ΔII=∂I∂h⋅ΔhI2+∂I∂R1⋅ΔR1I2+∂I∂R2⋅ΔR2I2+∂I∂T⋅ΔTI2+∂I∂T1⋅ΔT1I2.

При этом большая часть сомножителей в формулах производных сократится при делении на

I=π⋅ρ⋅h2R24−R14T2T12
                −T2:

ΔIhI=∂I∂h⋅ΔhI=Δhh

ΔIR1I=∂I∂R1ΔR1I=−4R13ΔR1R24−R14

ΔIR2I=∂I∂R2ΔR2I=4R23ΔR2R24−R14

ΔITI=∂I∂T⋅ΔTI=2TT12
                      −T2+T22TT12
                      −T2T2⋅ΔT=2ΔTT+2TΔTT12
                  −T2

ΔIT1I=∂I∂T1ΔT1I=−2T1ΔT1T12
                  −T2

В итоге получим:

E=Δhh2+4R13ΔR1R24−R142+4R23ΔR2R24−R142+21T+TT12
                                −T2ΔT2+2T1ΔT1T12−T22.  (13.37)